采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | ABC手提干粉灭火器（新国标） | 4KG | 727 | 个 | 因甲方办公地点有三个且货物到期期限不同，故送货地点为三个以及送货按照时间期限分批送货，最后一批货物涉及跨年至2026年1月，全部送完货后结清款项 |  |
| 2 | ABC手推车干粉灭火器（新国标） | 35KG | 10 | 个 |  |
| 3 | 应急照明灯 | 桂安双头 | 295 | 个 |  |
| 4 | 悬挂式干粉灭火器（新国标） | 8KG | 10 | 个 |  |
| 5 | 消防防火服套装（衣服+手套+靴子+帽子） | 02款 | 10 | 套 |  |
| 6 | 消防安全绳 | 30米长 | 2 | 根 |  |
| 7 | 消防安全腰带(5件套） | 宽7cm，总长108cm，腰围54cm | 2 | 根 |  |
| 8 | 消防防烟面具 | 头戴式 | 160 | 个 |  |
| 9 | 消防箱 | / | 85 | 个 |  |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 7KG | 54 | 个 |  |
| 11 | 出口灯 | 悬挂式 | 63 | 个 |  |
| 12 | 七氟丙烷灭火器 | 10KG | 14 | 个 |  |
| 13 | 微型消防站 | 1.2米宽 | 1 | 个 |  |
| 14 | 强光电筒 | 160mm | 5 | 个 |  |
| 15 | 疏散灯（两边）/(悬挂式) | 桂安 PA-BLZD-I 1LROE2W | 70 | 个 |  |
| 16 | 疏散灯（左）/（单面） | 桂安 PA-BLZD-I 1LROE2W | 60 | 个 |  |
| 17 | 疏散灯（右）/（双面） | 桂安 PA-BLZD-I 1LROE2W | 60 | 个 |  |
| 18 | 手持广播喇叭（扬声器） | / | 2 | 个 |  |
| 19 | 智能手动报警按钮 | 霍尼韦尔 TC900K | 10 | 个 |  |
| 20 | 智能光感烟探测器（含底座） | 霍尼韦尔 TC906A | 20 | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：采购主办部室在编制招标文件时，《项目需求》应包含以下内容：

1. 货物类：产品/物品名称、数量、规格、参数、图片（可另附）、参考品牌型号、供货期，质保期、投标人资格条件等。

2. 服务类：服务要求、服务目标、服务期、投标人资格条件等。

3. 工程类：设计方案、施工图、工程量清单、工期、投标人资格条件等。