采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | 拆除原有硅钙板隔墙及天花 |  | 105 | 平方 |  |  |
| 2 | 拆除原有玻璃墙 |  | 25 | 平方 |  |  |
| 3 | 新建轻钢龙骨墙体 |  | 70 | 平方 |  |  |
| 4 | 新建墙体（9厘夹板加硅钙板） |  | 30 | 平方 |  |  |
| 5 | 新建墙体及天花扇灰、油漆 |  | 70 | 平方 |  |  |
| 6 | 墙体内加吸音棉 |  | 75 | 平方 |  |  |
| 7 | 新装2000\*900黑色木门及门套 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 木质墙体吸音板 |  | 85 | 平方 |  |  |
| 9 | 9厘磨砂玻璃背景板 |  | 6 | 平方 |  |  |
| 10 | 新建轻钢的龙骨天花（9厘板加硅钙板） |  | 45 | 平方 |  |  |
| 11 | 明装照明电路和插座电路（广州电缆厂2\*2.5+1\*1.5） |  | 25 | 平方 |  |  |
| 12 | 明装12位开关箱（施耐德空气开关） |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 600\*600明装LED灯盘 |  | 8 | 个 |  |  |
| 14 | 新增一路超五类网线 |  | 30 | 米 |  |  |
| 15 | 垃圾、淤泥清倒及材料运输费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | |  |  |  | 6月30日完成采购项目内容，7月1日交付使用。 |  |