附件1-1

采购需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有绿化清理及回填土清理 | 清理绿化、开挖土方至原有建筑楼板结构层 | ㎡ | 80 |
| 2 | 基底找平 | 50厚C25细石混凝土垫层（找坡3%-5%） | ㎡ | 80 |
| 3 | 涂抹防水 | 20厚非固化橡胶沥青防水涂料 | ㎡ | 80 |
| 4 | 卷材防水 | 1.5厚高分子膜基防水卷材E类 | ㎡ | 80 |
| 5 | 砼基础 | 200厚C25砼 | ㎡ | 80 |
| 6 | 石材地面 | 原绿化地硬化并铺设石材地砖（铺装规格800*800） | ㎡ | 80 |
| 7 | 截水沟 | 300*300绿化带砖砌截水沟 | m | 20 |
| 8 | 排水管 | Φ300，暗装，含开挖回填及路面修复 | m | 15 |
| 9 | 余泥外运 | 垃圾外运（运距30km） | 项 | 1 |