## Sheet1
五号楼、少年宫消防系统主机迁移项目需求清单
序号 | 项目名称 | 方案内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
五号楼主机移位报价方案 | 镀锌管线管 | 由原消防控制室将消防主机按原状、原配置移至团市委大楼一楼有保安值班处，作为临时使用。 | DN20 | 米 | 400 | 含运输、搬运
| 双绞线信号线 |  | RVS2.5 | 米 | 400 | 含运输、搬运
| 五金、电工配件 |  |  | 项 | 1 | 底合、接头、螺丝、胶布
| 主机房电源安装 |  |  | 项 | 1
| 主机迁移调试人工 |  |  | 项 | 1
| 主机线路对线人工 |  |  | 项 | 1
| 管线安装人工 |  |  | 项 | 1
少年宫门岗主机移至目前物业监控室 | 赋安主机线路 | 1.原正门门岗处赋安、三江主机需迁移至物业监控室 2.移三江消防主机及线路，原赋安主机采取并入三江主机线路迁移，将原赋安系统的末端设备增容到三江主机及更换原赋安主机系统的末端设备为三江品牌，以达到原有2个消防系统所有功能正常使用。 | RVS2.5 | 米 | 200 | 原主机4对线*50M
| 三江主机线路 |  | RVS2.5 | 米 | 300 | 原主机6对线*50M
| 原门岗接线箱安装 |  |  | 项 | 1
| 室内线管 |  |  | 米 | 20
| 线槽 |  |  | 米 | 20
| 五金配件 |  |  | 项 | 1
| 三江主机增容 |  |  | 项 | 1
| 厂家软件编程 |  |  | 套 | 1
| 三江模块 |  |  | 套 | 24
| 三江消火栓按钮 |  | 310主机设备 | 套 | 200
| 主机安装调试人工 |  |  | 项 | 1
| 线路拉接及安装 |  |  | 项 | 1
| 末端设备更换安装 |  |  | 项 | 1
| 末端设备对线运行调试 |  |  | 项 | 1